物理与电子学院消防知识测试题

（共20题，每小题5分，共100分）

部门                          姓名                       分数

1. 据统计，火灾中死亡的人有80 %以上属于（  ）

A. 被火直接烧死       B. 烟气窒息致死     C. 跳楼或惊吓致死

2. 烟头中心温度可达（  ），它超过棉，麻，毛织物，纸张，家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾

A. 100-200 ℃           B. 200-300 ℃           C. 700-800℃

3. 发生火灾后，应选择的逃生方式是（  ）

A. 选择最近的逃生出口逃生          B. 跳楼逃生

C. 用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全出口逃生

4. 实验室电器设备引起的火灾，应（  ）

A. 用水灭火   B. 用二氧化碳或干粉灭火器灭火   C. 用泡沫灭火

5. 身上着火后，下列方法是错误的（  ）

A．就地打滚       B. 用厚重衣物覆盖压火苗     C. 迎风快跑

6. 扑救易燃液体火灾时，用哪种方法（  ）

A. 用灭火器       B. 用水泼       C. 扑打

7. 电脑如果着火，应立即（  ）

A．迅速往电脑上泼水灭火

B. 拔掉电源后用湿棉被盖住电脑

C. 马上拨打火警电话，请消防队来灭火

8. 实验室出现火情，要立即（  ）

A. 停止加热，移开可燃物，切断电源，灭火器灭火

B. 打开实验室门，尽快疏散，撤离人员

C. 用干毛巾覆盖火源

9. 下列哪些不是影响混合物爆炸极限的因素（  ）

A. 混合物的温度、压力    B. 混合物的多少   C. 混合物的含氧量

10. 下列措施属于防爆措施的有（  ）

A. 防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏

B. 控制可燃物形成爆炸性混合物

C. 以上都是

11. 由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成（  ）

A. 失火罪             B. 玩忽职守罪          C. 纵火罪

12. 实验大楼安全出口的疏散门应（  ）

A. 自由开启           B. 向外开启            C. 向内开启

13. 使用灭火器扑救火灾时应对准火焰的什么部位喷射（  ）

A. 上部               B. 中部                C. 根部

14. 下列哪种灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择（  ）

A. 二氧化碳灭火器     B. 干粉灭火器         C. 泡沫灭火器

15. 在火灾初发阶段，应采取哪种方式撤离（  ）

A. 乘坐电梯     B. 跳楼逃生

C. 用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全出口撤离

16. 扑灭电器火灾不宜使用哪种器材（  ）

A. 二氧化碳灭火器     B. 干粉灭火器       C. 泡沫灭火器

17. 火灾发生时湿毛巾折叠八层为宜，其烟雾浓度消除率可达到（  ）

A. 0.4                 B. 0.6               C. 0.8

18. 故意阻碍消防车、消防艇赶赴火灾现场或者扰乱火灾现场秩序的，对该行为处以拘留的期限为（  ）

A. 5日以下            B. 7日以下         C. 10日以下

19. 灭火器进行灭火的最佳位置是（  ）

A. 下风位置                  B. 离起火点10米以上的位置

C. 距离起火点3至5米的上风位置

20. 发生火灾后，正确报火警的方法是（  ）

A．讲清楚着火单位，详细地址、着火位置及火势大小

B．讲清楚着火单位、详细地址、着火位置及火势大小，是否有人被困，留下报警人的姓名及联系方式

C．告知着火方位后迅速挂断电话